## loads
wkt_geom | Area | Perimeter | Height | category | REFERENCE | height_bg | floors_bg | descriptio | Name | height_ag | floors_ag | Max_load_kWh | Min_Cap_opp | Q_kWh_0 | Q_kWh_1 | Q_kWh_2 | Q_kWh_3 | Q_kWh_4 | Q_kWh_5 | Q_kWh_6 | Q_kWh_7 | Q_kWh_8 | Q_kWh_9 | Q_kWh_10 | Q_kWh_11 | Q_kWh_12 | Q_kWh_13 | Q_kWh_14 | Q_kWh_15 | Q_kWh_16 | Q_kWh_17 | Q_kWh_18 | Q_kWh_19 | Q_kWh_20 | Q_kWh_21 | Q_kWh_22 | Q_kWh_23
MultiPolygonZ (((372498.65153352322522551 10140992.01635969616472721 0, 372503.81480948440730572 10140988.678384093567729 0, 372497.5712812899146229 10140978.85136431269347668 0, 372491.32775284769013524 10140969.02434428595006466 0, 372495.62134661502204835 10140938.52188398875296116 0, 372499.91494417743524536 10140908.01942464709281921 0, 372477.97101197077427059 10140922.20581715926527977 0, 372456.02708105277270079 10140936.39221333153545856 0, 372474.7576704517705366 10140965.87327551655471325 0, 372493.48825763625791296 10140995.35433550179004669 0, 372498.65153352322522551 10140992.01635969616472721 0))) | 1800 | 221 | 9 | yes | HDB - do n | 3 | 1 | 1800 | B1032 | 9 | 3 | 147.4781 | 0% | 83.5606 | 76.2399 | 71.6508 | 66.806 | 62.1456 | 56.5634 | 0 | 0 | 0 | 9.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 14.229 | 147.4781 | 108.7636 | 104.7678 | 100.392 | 96.5516 | 90.2435
MultiPolygonZ (((372654.19953902787528932 10141231.10928001068532467 0, 372664.52607590775005519 10141224.4333299957215786 0, 372656.72167376388097182 10141212.14956267923116684 0, 372648.91727123508462682 10141199.86579498089849949 0, 372638.59073280467418954 10141206.54174507781863213 0, 372628.26419466477818787 10141213.21769598498940468 0, 372636.06859874411020428 10141225.50146359950304031 0, 372643.87300243717618287 10141237.7852308377623558 0, 372654.19953902787528932 10141231.10928001068532467 0))) | 720 | 108 | 15 | yes | HDB - do n | 3 | 1 | 720 | B1033 | 15 | 5 | 315.6742 | 22.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1495 | 315.6742 | 263.5598 | 263.2902 | 277.3307 | 276.8633 | 291.0169 | 284.439 | 258.121 | 289.696 | 293.0768 | 295.2587 | 299.3797 | 288.2535 | 256.5596 | 200.4687 | 194.1732 | 191.1868 | 72.0254 | 53.2936
MultiPolygonZ (((372707.32897058629896492 10141331.92961450666189194 0, 372720.23713391163619235 10141323.58467674814164639 0, 372715.5541728506796062 10141316.21391233429312706 0, 372710.87164018081966788 10141308.84382226690649986 0, 372696.82393420307198539 10141286.73338262550532818 0, 372682.77601270854938775 10141264.62260450795292854 0, 372669.86784473760053515 10141272.9675425086170435 0, 372656.9596772143850103 10141281.31248177774250507 0, 372662.42290884541580454 10141289.91135316528379917 0, 372667.88594089314574376 10141298.50991053134202957 0, 372681.15332501236116514 10141319.39215412363409996 0, 372694.4208077120129019 10141340.27455353178083897 0, 372707.32897058629896492 10141331.92961450666189194 0))) | 2160 | 204 | 13 | yes | HDB - do n | 3 | 1 | 2160 | B1034 | 13 | 4 | 761.3201 | 23.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9596 | 761.3201 | 636.9302 | 644.3297 | 685.5318 | 687.0479 | 718.2814 | 701.8948 | 649.4876 | 719.3874 | 726.0749 | 725.1518 | 734.7643 | 700.1889 | 615.142 | 481.4474 | 466.7469 | 460.2204 | 176.6619 | 130.5219
MultiPolygonZ (((372612.2045094131026417 10141208.00376254320144653 0, 372628.26419466477818787 10141213.21769598498940468 0, 372638.59073280467418954 10141206.54174507781863213 0, 372648.91727123508462682 10141199.86579498089849949 0, 372652.21984803816303611 10141182.13445440493524075 0, 372655.52242621156619862 10141164.40311425924301147 0, 372625.83362334890989587 10141183.59646851569414139 0, 372596.14482284907717258 10141202.78982947580516338 0, 372612.2045094131026417 10141208.00376254320144653 0))) | 1256 | 163 | 9 | yes | HDB - do n | 3 | 1 | 1256 | B1035 | 9 | 3 | 379.7201 | 21.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.345 | 379.7201 | 319.5893 | 323.3026 | 339.4437 | 336.9559 | 350.0972 | 339.7654 | 298.3905 | 324.6511 | 323.4462 | 326.246 | 349.8124 | 352.3256 | 314.4557 | 244.62 | 236.3424 | 232.3191 | 80.9293 | 59.7319
MultiPolygonZ (((372657.55930858396459371 10141305.1857058834284544 0, 372667.88594089314574376 10141298.50991053134202957 0, 372662.42290884541580454 10141289.91135316528379917 0, 372656.9596772143850103 10141281.31248177774250507 0, 372646.63314351631561294 10141287.98843410611152649 0, 372636.30661011044867337 10141294.66438724286854267 0, 372641.76969327917322516 10141303.26302319578826427 0, 372647.23277626128401607 10141311.8616589643061161 0, 372657.55930858396459371 10141305.1857058834284544 0))) | 504 | 90 | 4 | yes | HDB - do n | 3 | 1 | 504 | B1036 | 4 | 1 | 75.3572 | 28.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2557 | 68.6528 | 66.4489 | 67.8973 | 69.8973 | 69.2127 | 71.0251 | 69.3523 | 62.2867 | 66.1081 | 67.7517 | 69.6416 | 74.8596 | 75.3572 | 66.6924 | 53.3262 | 51.4594 | 50.8583 | 21.6157 | 15.026
MultiPolygonZ (((372686.95992508658673614 10141370.26353204250335693 0, 372692.46130412083584815 10141369.06329394690692425 0, 372701.88783480244455859 10141370.01461420580744743 0, 372711.28392425156198442 10141370.9628626387566328 0, 372711.31436514807865024 10141370.96593471802771091 0, 372714.62531235185451806 10141372.28560622222721577 0, 372717.93625950021669269 10141373.60527773573994637 0, 372721.2472065860638395 10141374.92494926229119301 0, 372724.55815361370332539 10141376.24462080001831055 0, 372731.82242516247788444 10141381.94589066505432129 0, 372739.08669635601108894 10141387.64716046117246151 0, 372745.33021525864023715 10141397.4741702601313591 0, 372751.57373391056898981 10141407.30117981694638729 0, 372765.77270710404263809 10141398.12174840830266476 0, 372779.97168083756696433 10141388.94231853447854519 0, 372760.46068955166265368 10141358.23291258327662945 0, 372740.94969584292266518 10141327.52350425533950329 0, 372709.97010586730903015 10141347.55135384015738964 0, 372678.99051847378723323 10141367.57921072468161583 0, 372680.22453224693890661 10141369.52149051055312157 0, 372681.45854601042810827 10141371.46377028711140156 0, 372686.95992508658673614 10141370.26353204250335693 0))) | 3234 | 272 | 13 | yes | HDB - do n | 3 | 1 | 3234 | B1037 | 13 | 4 | 1157.5772 | 22.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.5033 | 1157.5772 | 967.4398 | 964.7271 | 1016.584 | 1012.7555 | 1066.5851 | 1057.6368 | 983.4152 | 1083.5342 | 1102.017 | 1108.1605 | 1119.1744 | 1063.5018 | 937.6903 | 733.0846 | 710.2621 | 699.6538 | 264.5209 | 195.6874
MultiPolygonZ (((372447.73971820127917454 10141009.33376339636743069 0, 372457.88545622793026268 10141025.30267022363841534 0, 372472.08446319331414998 10141016.12323308922350407 0, 372486.28347069962183014 10141006.94379748776555061 0, 372476.13773544318974018 10140990.97489051893353462 0, 372465.99199953494826332 10140975.00598290376365185 0, 372451.79298925999319181 10140984.18541864678263664 0, 372437.59337904053973034 10140993.36524412408471107 0, 372447.73971820127917454 10141009.33376339636743069 0))) | 1287 | 144 | 86 | yes | HDB - do n | 3 | 1 | 1287 | B1038 | 86 | 29 | 1088.7736 | 0% | 625.9447 | 580.7588 | 553.5895 | 526.1961 | 498.0454 | 465.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5725 | 1088.7736 | 804.8583 | 774.3584 | 739.5877 | 712.93 | 670.1343
MultiPolygonZ (((372601.99697789188940078 10141249.26118049211800098 0, 372618.0566622078185901 10141254.4751114509999752 0, 372630.96483209874713793 10141246.13017051108181477 0, 372643.87300243717618287 10141237.7852308377623558 0, 372636.06859874411020428 10141225.50146359950304031 0, 372628.26419466477818787 10141213.21769598498940468 0, 372612.2045094131026417 10141208.00376254320144653 0, 372596.14482284907717258 10141202.78982947580516338 0, 372583.23664945719065145 10141211.13477111421525478 0, 372570.32847651257179677 10141219.47971402108669281 0, 372578.1328845796524547 10141231.76348215341567993 0, 372585.93729226058349013 10141244.04724990576505661 0, 372601.99697789188940078 10141249.26118049211800098 0))) | 2340 | 188 | 200 | yes | HDB - do n | 3 | 1 | 2340 | B1039 | 200 | 67 | 12312.5905 | 23.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6315.9714 | 12312.5905 | 10246.0989 | 10054.1755 | 10503.0983 | 10201.5513 | 10469.3764 | 10237.2589 | 9558.091 | 10482.8247 | 10502.7562 | 10601.2933 | 10964.1058 | 10807.6058 | 10220.0398 | 8040.5472 | 7769.4794 | 7620.7714 | 2868.441 | 2121.6198

## building groups
Group | Buildings
T16 | B1032
T17 | B1039, B1033, B1035
T18 | B1036, B1037, B1038